## ZOZNAM FRAGMENTOV (3)
NÁVRH SKLADBY STRECHY |  | Akcia: | BD PRI ŠAJBÁCH č. 14, Bratislava PLOCHÁ STRECHA |  |  |  | č.v. 02
|  | Nový fragment F1 má tepelný odpor : R=7,7 |  |  |  |  | zo dňa | 2024-04-09
Legenda: PP = predmet ponuky, PK = pôvodné konštr. podľa sond, NP = Následné práce, PR= Podľa pôvodného projektu,
PÔVODNÉ VRSTY - podľa projektu,alebo pdľa sondy |  |  |  |  | NOVÉ VRSTVY NAD pôvodnými - Návrh podľa OP CSS
riadok | SKLADBA SONDY DO PÔVODNÉHO STREŠ. FRAGMENTU | F1p |  |  | SKLADBA NOVÉHO FRAGMENTU |  | F1
1 | PÔVODNÝ STAV- SONDA | min. hr. | max.hr. | â |  Nové pridávané vrstvy  | skladba vrstiev nového fragmentu  | min. hr. | max.hr. | â
2 | Asfaltová povlaková krytina z ťažkých asfaltovaných pásov nesprávne položená a následne viac krát opravovaná na polovici strechy... | 12.5 | 12.5 | PK |  | Nová povlaková krytina Fatrafol 810 hr.1,5mm vrátane okrajových klampiarskych líšt s ukotvením a pretmelením. Kotvená krytina + 2 až 12cm hrúbku novej tepelnej izolácie v spáde ku vtokom | 1.5 | 1.5 | PP
3 | Teplná izolácia EPS 150 bez spádovania | 120 | 120 | PK |  | Controfoil - separačná a signalizačná vrstva pod povlakovú krytinu (modrá) | 1 | 1 | PP
4 | Pôvodné asfaltové vrstvy vo viacerých vrstvách postupne opravované nátermi a pod, | 28 | 28 | PK |  | Spádovaný plystyrén od 20mm po 140, (12cm spádu = 1% na šírku budovy) Priemerné priteplenie = 70mm | 20 | 140 | PP
| Porobetónové tvárnice ako tepelnoizolačná vrstva pravdepodobne typu Siporex | 100 | 100 | PK | Vrstvy pôvodného ponechaného fragmentu podľa sondy. | Asfaltová povlaková krytina z ťažkých asfaltovaných pásov-pôvodný stav. V novom fragmente perforovaná 1% v ploche (otvory vysekané v asfalte krytiny ) | 12.5 | 12.5 | PK
5 | Polystyrén EPS hr.80mm | 80 | 80 | PK |  | Teplná izolácia EPS 150 bez spádovania | 120 | 120 | PK
6 | Vo vrstve chýba parozábrana. Pri výstavbe domu ju nepoužili vôbec | nie | nie | nie |  | Pôvodné asfaltové vrstvy vo viacerých vrstvách postupne opravované nátermi a pod, | 28 | 28 | PK
7 | [5 empty] | Porobetónové tvárnice ako tepelnoizolačná vrstva pravdepodobne typu Siporex | 100 | 100 | PK
8 | [5 empty] | Polystyrén EPS 10 hr.80mm | 80 | 80 | PK
9 | [5 empty] | Vo vrstve chýba parozábrana. Pri výstavbe domu ju vôbec nepoužili . | nie | nie | nie
| Hrúbka vrstiev celej sondy | (340) | (340) |  |  | Hrúbka vrstiev celej sondy = | (340) | (340)
| NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA | 150 | 150 | PK |  | NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA | 150 | 150 | PK
PÔVODNÁ SKLADBA S1 |  | 490 | 490 | PK | NOVÁ SKLADBA S1A |  | 513 | 633 | *